## Sheet1
|  | Bygherre | Lysdesigner/arkitekt | Rådgivende ingeniør | Belysningsleverandør | Lysstyrings-/Automatikleverandør | Elentreprenør | Driftsorganisation
: Ej relevant
1 | Projektmateriale
1.1 | Plantegninger og snit |  | L
1.2 | Beskrive rumtyper, arbejdsfunktioner mv. | O | L
1.3 | Møbleringsplan(-er) | O | L
1.4 | Fastlægge krav til belysning og sikre overholdelse af lovkrav |  |  | L
1.5 | Beregning af belysningsparametre (dagslysfaktor mv.) |  | O | L
1.6 | Valg af armatur, lyskilde og forkoblings hovedtyper |  | O | L
1.7 | Fastlægge armaturplaceringer |  | O | L
1.8 | Zoneopdeling |  |  | L |  | O
1.9 | Fastlægge sensorplacering |  |  | O |  | L
1.10 | Beregning af det forventede energiforbrug i driftsfasen |  |  | L | O | O
1.11 | Krav til kommunikation med anden automatik |  |  | O |  | L
1.12 | Fjernbetjeninger |  |  | O |  | L
1.13 | Fastlægge føringsveje |  | O | L
1.14 | Bygningsdelsbeskrivelser |  |  | L
1.15 | Funktionsbeskrivelser | O |  | L
1.16 | Fastlægge placering af øvrige komponenter
1.17 | Hovedstrømsskema for kraft |  |  | L
1.18 | Kredsskema for lysstyringssystem |  |  | O |  | A
1.19 | Konfigurationstegninger |  |  | O |  | A
1.20 | Liste over indstillingsværdier (lysniveauer, tidsforsinkelser, grænseværdier mv.) |  |  | O |  | L
1.21 | Udformning af check- og indstillingslister |  |  | O |  | L
2 | Automatikkomponenter og eltavler
2.1 | Regulatorer og transformere |  |  |  |  | L | M
2.2 | Betjeningsomskiftere, indikatorlamper, hjælperelæer |  |  |  |  | L | L,M
2.3 | Sensorer, signalgivere |  |  |  |  | L | L,M
2.4 | Øvrige automatikkomponenter | [5 empty] | A
2.5 | Montage af automatik i rum | [5 empty] | A
2.6 | Montage af automatik i tavler |  |  |  |  | A
2.7 | Montage af automatik på udvendige overflader | [5 empty] | A
2.8 | Komponentskilte |  | O | O |  | L | M
2.9 | Automatiktavler |  |  |  |  | A
2.10 | Krafttavler inkl. Sikringer, grupperafbrydere mv. |  |  | O |  |  | A
2.11 | Kontrol af placering af komponenter | [5 empty] | A
3 | Elarbejder mv.
3.1 | Programmering, levering og idriftssættelse af centralt betjeningsudstyr |  |  | O |  | A
3.2 | Opsætning af automatiktavle(-r) |  |  | O |  | A
3.3 | Opsætning af krafttavle(-r) hvis separat |  |  | O |  |  | A
3.4 | El-installation mellem automatik- og krafttavle (hvis separat) |  |  |  |  | O | A
3.5 | Forsyningsspænding til tavle(-r) |  |  | O |  |  | A
3.6 | El-installation mellem tavle og kraft inden for teknikrum |  |  | O |  |  | A
3.7 | El-installation mellem tavle og automatik inden for teknikrum |  |  | O |  |  | A
3.8 | El-installation mellem tavle og kraft uden for teknikrum |  |  | O |  |  | A
3.9 | El-installation mellem tavle og automatik uden for teknikrum |  |  | O |  |  | A
3.10 | Kabelbakker og føringsveje inden for teknikrum |  |  | O |  |  | A
3.11 | Kabelbakker og føringsveje uden for teknikrum |  |  | O |  |  | A
3.12 | Kabelmærkning |  |  | O |  |  | A
3.13 | Kontrol og dokumentation af el-installation |  |  | O |  |  | A
4 | Indstilling og indkøring
4.1 | Indstilling af automatikudstyr, reguleringsparametre osv., centralt udstyr |  |  | O |  | L
4.2 | Indstilling af automatikudstyr, reguleringsparametre osv. Decentralt udstyr |  |  | O |  | L
4.3 | Afprøvning af tænd/sluk funktioner inkl. Kontrol af grænseværdier og tidsforsinkelser |  |  |  |  | A
4.4 | Afprøvning af reguleringsfunktioner og overstyringer inkl. Kontrol af lysniveauer mv. |  |  |  |  | A
4.5 | Kontrol af specialfunktioner (rengøring, vægter, service og lignende) |  |  |  |  | L
4.6 | Afprøvning af afhængigheder mellem forskellige zoner og systemer |  |  |  |  | A
4.7 | Afprøvning af kommunikation med andet automatikudstyr |  |  |  |  | A
4.8 | Dokumentation af afprøvning, check- og indstillingslister |  |  | O |  | L
4.9 | Instruktion af driftspersonale |  |  | O |  | L
4.10 | Levering af drifts- og vedligeholdsinstruktion |  |  | O |  | L
4.11 | Instruktion af brugere |  |  |  |  | A
4.12 | Levering af betjeningsvejledninger til brugerne |  |  | O |  | L
4.13 | Efterfølgende justeringer af indstillinger på grundlag af brugerønsker og driftserfaringer | O |  | O |  | L
4.14 | Efterfølgende tilpasning eller flytning af sensorer på grundlag af brugerønsker og driftserfaringer | O |  | O |  | L | L
5 | Andet
5.1 | CE-mærkning, hvis nødvendig |  |  |  |  | L
5.2 | Dokumentation til byggesagsbehandling og energimærkning |  |  | O | L | L
O=oplæg
L=levering
M=montering
I=idriftssættelse/indregulering
A=alt inkl., udover oplæg
Til læseren: Dette er et eksempel, endelig version udarbejdes i det konkrete projekt, efter koordinering med øvrige, relevante fag.
Tegn.nr. XX(69)4.XXX
Ydelsesgrænseskema