## Slide 1: Vejbelysning – med og uden LED

## Slide 2: Udskiftning
10 kommuner på 25% eller mindre LED (DK = 27)
1 kommune på op til 50% LED (DK = 13)
2 kommuner på op til 75% LED (DK = 5)
2 kommuner på op til 100% LED (DK = 1)
LED ANDEL
DK: 23%
SE: 22%
Chart: 
| Konventionelle lyskilder (antal) | LED lyskilder (antal)
 | 356592.5 | 108547.5
 | 0.76663 | 0.23337

## Slide 3: Lyskilder LED – 15 kommuner i Skåne
Chart: 
| Simrishamn | Hörby | Helsingborg | Landskrona | Eslöv | Skurup | Bjuv | Lund | Klippan | Kävlinge | Höör | Tomelilla | Ängelholm | Svalöv | Osby
Konventionelle lyskilder (antal) | 3000 | 2935 | 28500 | 9797 | 6000 | 4905 | 289 | 19800 | 2920 | 8200 | 402 | 660 | 2900 | 1000 | 4050
LED lyskilder (antal) | 3400 | 305 | 1000 | 984 | 2000 | 0 | 4211 | 200 | 1808 | 800 | 38 | 40 | 7700 | 3300 | 450

## Slide 4: Lyskilder LED – 46 kommuner DK
Chart: 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46
Konventionelle lyskilder (antal) | 2210 | 3800 | 2400 | 3990 | 4750 | 3500 | 4950 | 5390 | 4800 | 5220 | 5800 | 5800 | 4750 | 5895 | 5520 | 5600 | 7140 | 6525 | 5600 | 8000 | 7790 | 0 | 3600 | 8692.5 | 5300 | 7500 | 9000 | 7300 | 8000 | 7200 | 3150 | 9900 | 9690 | 7800 | 7200 | 11346 | 12300 | 11250 | 11310 | 13700 | 14250 | 9300 | 11390 | 15300 | 16684 | 26000
LED lyskilder (antal) | 390 | 200 | 1600 | 210 | 250 | 1500 | 50 | 110 | 1200 | 780 | 500 | 600 | 1650 | 655 | 1380 | 1400 | 0 | 975 | 2300 | 0 | 410 | 9000 | 5400 | 457.5 | 4000 | 2500 | 1000 | 2700 | 2000 | 3300 | 7350 | 1100 | 1710 | 4200 | 4800 | 854 | 0 | 1250 | 1690 | 1000 | 750 | 7300 | 5610 | 2700 | 2716 | 19000

## Slide 5: Typer af lyskilder - Danmark
Chart: 
| Glødepære | Halogen | Højretryk Natrium | Kompaktlysrør | Kviksolv | LED | Lysrør, 1-pulver | Lysrør, øvrige typer | Methalhalogen | QL-lampe | Ukurante lyskilder
Ørsted | 43 | 43 | 18900 | 78216 | 18612 | 20019 | 1149 | 4843 | 17150 | 462 | 439
SEAS-NVE | 0 | 0 | 5165 | 25269 | 2540 | 14422 | 1959 | 0 | 6763 | 121 | 292

## Slide 6: Energibesparelsespotentialer, DK og SE
Chart: 
| DK: 46 kommuner | SE: 15 af 32 kommuner
Energiforbrug MWh | 102716.5625 | 27119
Energibesparelse ved LED | 27119 | 11919.75
Energibesparelse ekstra ved styring og dæmpning (MWh) | 25679.1406 | 6779.75

## Slide 7: Besparelsespotentiale
 | Lyspunkter (antal) | LED lyskilder (antal) | LED andel % | Energiforbrug MWh | Besparelses- potentiale MWh | i % | Besparelse potentiale KR | 
DK: 46 kommuner | 465.140 | 108.548 | 23% | 102.717 | 44.574 | 43% | 66.861.094 | DKK
SE: 15 af 32 kommuner | 121.594 | 26.236 | 22% | 27.119 | 11.920 | 44% | 17.879.625 | SEK
6.000 DKK/8.000 SEK pr. armatur | Investeringsbehov | 
DK: 46 kommuner | 651.285.000 | DKK
SE: 15 af 32 kommuner | 209.888.000 | SEK

## Slide 8: Nyt projekt
Lighting Metropolis – Green Economy
Energibesparelser og ny grøn vækst gennem ny belysning i Greater Copenhagen

## Slide 9: Vi vil gerne hjælpe
• Med at sætte fart i LED-belysning
• Det vil vi, fordi der er mange fordele
  • Energibesparelser og CO2
  • Bedre lys i de offentlige bygninger og på vejene
  Bedre byer for mennesker
  • Mindre udgifter til drift og vedligehold
  • Beskæftigelse og muligheder for grøn vækst
Og fordi potentialet ikke altid udnyttes godt nok i dag
Og fordi vi der er nye muligheder via innovation

## Slide 10: Der er barrierer for hurtig udskiftning til LED
• Usikkerhed om kvaliteten af lyskilder og andet udstyr
• Svært at finde rundt i de mange muligheder indenfor belysningsudstyr og styringssystemer
• Teknologien er på nogle områder stadig umoden
• Ressourcer
• Business casen er ikke altid god nok på den måde, der arbejdes i dag:
  • Der bruges mange ressourcer på at forberede udskiftningerne
  • Der udbydes i for små enheder og for langsomt tempo
  • Der er for store afledte udgifter, f.eks. til lofter

## Slide 11: Gode muligheder
Hvis disse barrierer overvindes, er der gode muligheder for at sætte fart i udskiftningen til moderne energieffektiv LED belysning
og udnytte de muligheder, dette giver for grøn vækst

## Slide 12: Solidt grundlag for nyt projekt
Mange kommunale erfaringer
Omfattende viden fra Lighting Metropolis, universiteter, rådgivere og leverandører
Dermed solidt grundlag for at sætte fart i investeringerne i ny LED-belysning både udendørs og i offentlige bygninger
Samarbejde på tværs af Skåne og Østdanmark

## Slide 13: Fordelene ved et nyt projekt
Systematisering af udbud, krav, metoder mv.
  Det skaber bedre betingelser for energioptimale løsninger og god belysning
  Store leverancer, fælles udbud og øget viden
  Det giver større incitament til at udvikle nye produkter og løsninger.
  Ny viden indenfor kvalitet, holdbarhed, miljøforhold og effekt på menneskers indre biologiske ur m.v.
  • Det giver bedre løsninger
  • Det giver nye muligheder for forskning, uddannelse og grøn vækst

## Slide 14: Projektets indhold
Projektet planlægges med fire arbejdspakker:
Projektledelse
Kommunikation
Accelereret investering i energieffektiv offentlig belysning - indendørs belysning og vejbelysning
Vækst gennem udvikling af nye løsninger og international markedsføring

## Slide 15: Bistand til partnerne
Generelt
  Overblik over regler og normer
  Viden om og gode eksempler på optimale processer for forberedelse
  Viden om intelligente løsninger, biologisk lys, livscyklus m.m.
  Kravspecifikationer for energieffektivitet, kvalitet, farve, lysstyrke, flimmer, styring m.m. til brug for udbud
  Udbudsparadigmer
  Forretningsmodeller, organisering, servicekontrakter m.m.
Til den enkelte kommune
  • Faglig bistand til rådgiverudbud
  30-40% støtte til løn og rådgivere

## Slide 16: Finansiering af projektet og tidsplan
Finansieringsmuligheder.
  Interreg-ØKS, indsatsområde grøn økonomi
  Måske ekstra støtte fra regioner
Marts/maj: Finde partnere
Maj/juni: Skrive ansøgning
Ansøgningsfrist 7. september.
Projektstart februar/marts 2019
Varighed 3 år

## Slide 17: Hvem vil være med i projektet?
Vi har taget de første kontakter til kommuner og regioner
Vi følger op i den kommende tid
Flere har allerede vist interesse for at være med
Ved at være med får man viden og støtte til at sætte gang i investeringerne i LED-belysning
Godt for kommunen, brugerne, klimaet og samfundet